## 清单
江苏省金坛中等专业学校24-25学年度智能化类维修服务项目
序号 | 维修对象 | 维修种类 | 原品牌/型号/规格 | 所在位置 | 品牌或技术参数等要求 | 单位 | 数量需求 | 全费用单价（元） | 合计（元）
1 | 智慧黑板 | 更换屏幕 | 欧帝 | 汇贤和北环校区教室 | 86寸4K | 块 | 1 | 6000 | 6000
2 | 智慧黑板 | 更换触摸屏主板 | 欧帝 | 汇贤和北环校区教室 |  | 块 | 1 | 2500 | 2500
3 | 智慧黑板 | 主板维修（OPS） | 欧帝 | 汇贤和北环校区教室 | 一般维修 | 次 | 1 | 300 | 300
4 | 智慧黑板 | 主板维修（OPS） | 欧帝 | 汇贤和北环校区教室 | 换桥维修 | 次 | 1 | 500 | 500
5 | 智慧黑板 | 更换视频展台 | 欧帝 | 汇贤和北环校区教室 | 欧帝 | 块 | 1 | 1450 | 1450
6 | 智慧黑板 | 更换视频展台电池 | 欧帝 | 汇贤和北环校区教室 | 无线视频展台锂电池 | 块 | 10 | 100 | 1000
7 | 智慧黑板 | 软件故障维修 | 欧帝 | 汇贤和北环校区教室 |  | 次 | 60 | 50 | 3000
8 | 摄像头 | 更换摄像头 | 佳发 | 汇贤校区教室 | 佳发 | 个 | 1 | 1450 | 1450
9 | 摄像头 | 更换摄像头 | 海康威视 | 汇贤和北环校区教室、网络中心 | 海康威视DS-2CD3T46WDV3-I3 6mm | 个 | 6 | 540 | 3240
10 | 时钟 | 更换网络时钟 | 佳发 | 汇贤和北环校区教室 | 佳发 | 个 | 1 | 2750 | 2750
11 | 网络广播 | 更换网络广播 | ITC，戴阳 | 汇贤和北环校区教室 | ITC，戴阳 | 个 | 1 | 1450 | 1450
12 | 网络广播 | 简单故障维修 | ITC，戴阳 | 汇贤和北环校区教室 | 无需更换部件维修 | 次 | 4 | 50 | 200
13 | 监控主机 | 增加存储硬盘 | 海康、大华等 | 汇贤和北环校区监控主机 | 西部数据SC HA520 SATA 8TB | 块 | 14 | 1200 | 16800
14 | 台式计算机 | 更换显示器 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | 27英寸IPS 2K 180Hz以上 | 个 | 2 | 900 | 1800
15 | 台式计算机 | 更换显示器 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | 21英寸IPS 1920*1080以上支持HDMI和VGA | 个 | 2 | 600 | 1200
16 | 台式计算机 | 更换主板 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | 联想台式机主板 | 个 | 1 | 900 | 900
17 | 台式计算机 | 更换电源 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | 联想10针或14针电源 | 个 | 1 | 150 | 150
18 | 台式计算机 | 更换电源线 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | 显示器12v电源线、话筒24v电源线 | 根 | 4 | 50 | 200
19 | 台式计算机 | 更换硬盘 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | 3.5英寸 SATA 1TB 7200 64MB缓存 | 块 | 4 | 420 | 1680
20 | 台式计算机 | 更换硬盘 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | 3.5英寸 SATA 4TB 7200 64MB缓存 | 块 | 4 | 530 | 2120
21 | 台式计算机 | 更换硬盘 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | M.2 256GB固态 | 块 | 2 | 320 | 640
22 | 台式计算机 | 更换硬盘 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | SATA 3.0 256GB固态 | 块 | 2 | 250 | 500
23 | 台式计算机 | 更换键盘鼠标 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | USB接口键鼠套装 | 个 | 10 | 60 | 600
24 | 台式计算机 | 更换内存 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | DDR4 8G 3200以上单根 | 根 | 5 | 150 | 750
25 | 台式计算机 | 更换内存 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | DDR4 16G 3200以上单根 | 根 | 5 | 250 | 1250
26 | 台式计算机 | 更换内存 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | DDR4 32G 3200以上单根 | 根 | 10 | 430 | 4300
27 | 台式计算机 | 更换无线网卡 |  | 汇贤和北环校区机房、办公室 | 普联TL-XDN6000H免驱 | 个 | 5 | 80 | 400
28 | 瘦终端 | 更换瘦终端 |  | 汇贤校区机房 | 锐捷RG-Rain100 V2 | 个 | 1 | 750 | 750
29 | 隔板 | 更换隔板 |  | 汇贤校区机房 | 亚克力50cm*50cm考试隔板 | 块 | 100 | 60 | 6000
30 | 服务器 | 更换固态硬盘 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | 联想2.5英寸 SATA 240GB | 个 | 6 | 600 | 3600
31 | 服务器 | 更换固态硬盘 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | ThinkSystem2.5英寸 SATA 240GB 6GB/s企业级 | 个 | 3 | 800 | 2400
32 | 服务器 | 更换机械硬盘 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | 西数3.5英寸 SATA 1TB 7200转 128MB缓存企业级 | 个 | 4 | 900 | 3600
33 | 服务器 | 更换机械硬盘 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | 西数3.5英寸 SATA 2TB 7200转 128MB缓存企业级 | 个 | 2 | 1100 | 2200
34 | 服务器 | 更换机械硬盘 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | 西数3.5英寸 SATA 4TB 7200转 256MB缓存企业级 | 个 | 4 | 1400 | 5600
35 | 服务器 | 更换阵列卡 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | 联想SR590服务器阵列卡R730-8i | 块 | 1 | 3000 | 3000
36 | 服务器 | 更换主板 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | 联想SR590服务器主板 | 块 | 1 | 1950 | 1950
37 | 服务器 | 更换硬盘背板 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | 联想SR590服务器硬盘背板 | 块 | 1 | 750 | 750
38 | 服务器 | 更换CPU |  | 汇贤和北环校区网络中心 | Gold 6152 2.1G | 个 | 2 | 850 | 1700
39 | 服务器 | 更换内存 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | DDR4 2133以上 32GB | 根 | 8 | 400 | 3200
40 | 服务器 | 更换主板 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | 服务器主板 | 块 | 1 | 3200 | 3200
41 | 服务器 | 更换阵列卡 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | 阵列卡9362-8i | 个 | 1 | 1150 | 1150
42 | 服务器 | 超融合工程师上门 |  | 汇贤和北环校区网络中心 |  | 次 | 2000 | 1 | 2000
43 | 服务器 | 服务器工程师上门 |  | 汇贤和北环校区网络中心 |  | 次 | 500 | 1 | 500
44 | 插座 | 更换机柜插座 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | 公牛GNE-1080 10A | 个 | 1 | 180 | 180
45 | 插座 | 更换机柜插座 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | 公牛GNE-108D 16A | 个 | 4 | 230 | 920
46 | 核心交换机 | 更换电源 |  | 汇贤和北环校区网络中心 | H3C核心交换机S10504 | 个 | 2 | 6500 | 13000
47 | 接入交换机 | 更换接入交换机 |  | 汇贤和北环校区网络分中心 | 24口千兆POE交换机RG-ES226GC-P-V2 | 个 | 1 | 4000 | 4000
48 | 接入交换机 | 更换接入交换机 |  | 汇贤和北环校区网络分中心 | 24口千兆交换机华三S5024E-X | 个 | 2 | 2500 | 5000
49 | 接入交换机 | 更换交换机 |  | 汇贤和北环校区机房 | 8口千兆钢壳交换机 | 个 | 1 | 180 | 180
50 | 路由器 | 更换路由器 |  | 北环校区保密室 | WiFi6 AX3000 | 个 | 1 | 285 | 285
51 | 网络 | 网络故障维修 |  | 汇贤和北环校区 | 广播、监控、智慧黑板、无线、机房等网络 | 次 | 50 | 100 | 5000
52 | 视频解码矩阵 | 更换视频解码矩阵 |  | 汇贤和北环校区会议室 |  | 个 | 1 | 4850 | 4850
53 | 无线投屏器 | 更换无线投屏器 |  | 汇贤和北环校区会议室 |  | 个 | 1 | 3600 | 3600
54 | 光纤 | 更换光纤 |  | 汇贤和北环校区网络中心及分中心 | 24芯光纤 | 米 | 300 | 8.6 | 2580
55 | 光纤 | 更换光纤 |  | 汇贤和北环校区网络中心及分中心 | 12芯光纤 | 米 | 300 | 4.8 | 1440
56 | 光纤 | 光纤熔接 |  | 汇贤和北环校区网络中心及分中心 |  | 芯 | 80 | 20 | 1600
57 | 光纤模块 | 更换光纤模块 |  | 汇贤和北环校区网络中心及分中心 | H3C千兆单模 | 个 | 10 | 200 | 2000
58 | 光纤模块 | 更换光纤模块 |  | 汇贤和北环校区网络中心及分中心 | H3C万兆单模 | 个 | 10 | 300 | 3000
59 | 光纤收发器 | 更换光纤收发器 |  | 汇贤和北环校区网络中心及分中心 | 千兆光纤收发器一光一电3km | 个 | 10 | 250 | 2500
60 | 光纤熔接盒 | 更换光纤熔接盒 |  | 汇贤和北环校区网络中心及分中心 | 12芯满配法兰机架式 | 只 | 6 | 200 | 1200
61 | 尾纤 | 更换尾纤 |  | 汇贤和北环校区网络中心及分中心 | 3米 SC-SC | 根 | 6 | 25 | 150
62 | 尾纤 | 更换尾纤 |  | 汇贤和北环校区网络中心及分中心 | 6米 SC-LC | 根 | 6 | 45 | 270
63 | 尾纤 | 更换尾纤 |  | 汇贤和北环校区网络中心及分中心 | 10米 LC-LC | 根 | 4 | 60 | 240
64 | 线槽 | 更换线槽 |  | 汇贤和北环校区 | PVC 50mm * 25mm | 米 | 100 | 10 | 1000
65 | 线槽 | 更换线槽 |  | 汇贤和北环校区 | PVC 60mm * 40mm | 米 | 50 | 15 | 750
66 | 线槽 | 更换线槽 |  | 汇贤和北环校区 | 铝合金 40mm * 20mm | 米 | 100 | 21.5 | 2150
67 | 静电地板 | 更换静电地板 |  | 汇贤和北环校区机房 | 陶瓷面静电地板 | 平方 | 50 | 250 | 12500
68 | 打印机 | 简单故障维修 |  | 汇贤和北环校区办公室 | 无需更换部件维修 | 次 | 30 | 50 | 1500
69 | 打印机 | 更换搓纸轮 | HP1020 1108 1106、奔图2510等 | 汇贤和北环校区办公室 | 打印机搓纸轮 | 台 | 5 | 130 | 650
70 | 打印机 | 更换进纸组件 | HP1020 1108 1106、奔图2510等 | 汇贤和北环校区办公室 | 打印机进纸组件 | 台 | 5 | 270 | 1350
71 | 打印机 | 更换定影组件 | HP1020 1108 1106、奔图2510等 | 汇贤和北环校区办公室 | 打印机定影组件 | 台 | 5 | 180 | 900
72 | 复印机 | 简单故障维修 | 施乐SC2022,东芝2303等 | 汇贤和北环校区办公室 | 无需更换部件维修 | 次 | 10 | 50 | 500
73 | 复印机 | 更换传感器 | 施乐SC2022,东芝2303等 | 汇贤和北环校区办公室 | 更换传感器 | 个 | 1 | 485 | 485
74 | 绘图仪 | 故障维修 | 富仪 | 汇贤和北环校区实训室 | 无需更换部件维修 | 次 | 10 | 100 | 1000
75 | 门禁 | 更换读卡器 | 奥卡盾 | 汇贤校区机房和实训室及宿舍 | 读卡器 | 套 | 2 | 680 | 1360
76 | 门禁 | 更换控制器 | 奥卡盾 | 汇贤校区机房和实训室及宿舍 | 四门控制器 | 块 | 1 | 2800 | 2800
77 | 门禁 | 更换磁力锁 | 奥卡盾 | 汇贤校区机房和实训室及宿舍 | 磁力锁 | 个 | 2 | 410 | 820
78 | 门禁 | 更换门夹 | 奥卡盾 | 汇贤校区机房和实训室及宿舍 | 门夹 | 个 | 5 | 50 | 250
79 | 门禁 | 简单故障维修 |  | 汇贤校区机房和实训室及宿舍 | 无需更换部件维修 | 次 | 10 | 50 | 500
80 | 人脸识别系统 | 人脸识别维修 | 紫橙 | 汇贤校区宿舍 |  | 次 | 7 | 100 | 700
81 | 会议系统 | 会议系统维修 |  | 汇贤和北环校区报告厅及会议室 | LED大屏，有线、无线话筒，投屏维修 | 次 | 10 | 100 | 1000
82 | 桥架 | 更换桥架 |  | 汇贤和北环校区 | 200*100*1.0mm | 米 | 50 | 235 | 11750
83 | 电线 | 更换电线 |  | 汇贤和北环校区 | 1*4 | 米 | 500 | 3 | 1500
84 | 电线 | 更换电线 |  | 汇贤和北环校区 | 1*2.5 | 米 | 200 | 2.8 | 560
85 | 设备及网络等 | 维修施工 |  | 汇贤和北环校区 |  | 天 | 350 | 15 | 5250
合计 | [8 empty] | 200000
备注： 1、此清单费用单价为全费用综合单价，仅作为招标人控制价使用，投标人报价时需综合考虑各项费用，包括但不限于以下内容：人工、机械、材料、管理费、利润、规费、税金（税率6%）、机械进出场及安拆费、措施费(降噪、防尘、安全生产与文明工地；承包人认为工程必需的其它交通措施费、保险费等)等一切可见和不可预见、直接和间接费用、风险等；各清单项目均按规范及要求施工。 2、各投标单位报价前应踏勘现场，完全掌握施工现场可能存在的不确定因素及存在的风险等。 3、中标单位必须保证项目的施工质量，项目完工后必须通过甲方及上级主管部门验收。 4、本工程建设单位提供用水用电。单价不含施工用水用电费用。